Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Комплект оценочных материалов

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.В.04 Насосы и компрессоры

| Направленность (профиль) | 21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг |
| --- | --- |
| Направление подготовки/специальность | 21.04.01 Нефтегазовое дело |

Красноярск 2025

| №п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-5: Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли | 1. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунке изображено рабочее колесо центробежного насоса. Соотнесите позиции на рисунке с наименованием обозначения Наименование; Позиция на рисунке. А. полость; 1. Б. шпонка; 2. В. лопасть; 3. Г. болт; 4. Д. вал; 5. 6. | А3, Б4, В2, Г5, Д1 |
|  |  | 2. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунке изображен насос. Соотнесите позиции на рисунке с наименованием обозначения. Наименование; Позиция на рисунке. А. рабочее колесо; 1. Б. крышка всасывающая; 2. В. кронштейн; 3. Г. пята гидроразгрузки; 4. Д. крышка напорная; 5. 6. | А4, Б3, В1, Г6, Д2 |
|  |  | 3. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите вид привода с типом нагнетателя газа для перекачивания газа по магистральному трубопроводу: Привод; Нагнетатель. А. Газовый двигатель внутреннего сгорания; 1. центробежный. Б. Газотурбинная установка; 2. поршневой. В. Электродвигатель. | А2, Б1, В1 |
|  |  | 4. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите типы гидравлических машин к группам классификации по принципу действия: Тип гидравлической машины; Группа по классификации. А. Центробежный насос; 1. динамические машины. Б. Поршневой компрессор; 2. объемные машины. В. Шестеренный насос. Г. Вентилятор. Д. Винтовой компрессор. | А1, Б2, В2, Г1, Д2 |
|  |  | 5. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите способы соединения гидравлических машин в группу с получаемым эффектом: Получаемый эффект; Способ соединения. А. Подача машин складывается; 1. Последовательное соединение. Б. Напор машин складывается; 2. Параллельное соединение. В. Подача остается постоянной. Г. Напор не изменяется. | А2, Б1, В1, Г2 |
|  |  | 6. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите способы изменения рабочей точки с получаемым эффектом Способ изменения рабочей точки; Получаемый эффект. А. Байпассирование; 1. Изменится характеристика трубопроводной сети. Б. Изменение частоты вращения рабочего колеса; 2. Изменится характеристика насоса. В. Изменение диаметра рабочего колеса. Г. Дросселиролвание. | А1, Б2, В2, Г1 |
|  |  | 7. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунках 1 и 2 приведены графики изменения характеристик трубопроводной сети. Соотнесите график и метод изменения характеристик трубопроводной сети. Рисунки 1 и 2 – Способы изменения характеристик трубопроводной сети Номер рисунка с графиком; Метод изменения характеристик. 1; А. Изменение потенциального напора. 2; Б. Байпассирование. В. Изменение частоты вращения рабочего колеса. Г. Дросселирование. | 1Г, 2Б |
|  |  | 8. Прочитайте текст и установите соответствие. При сжатии газа в компрессоре изменяются параметры газа. Соотнесите изменение параметра с наименованием: Название параметра; Изменение параметра. А. Давление; 1. уменьшается. Б. Температура; 2. увеличивается. В. Объем. | А2, Б2, В1 |
|  |  | 9. Прочитайте текст и установите соответствие. Описание; Термин. А. Работа насоса при максимальном к.п.д. – это; 1. рабочая точка. Б. Пересечение характеристик насоса и трубопровода, показывающее какой напор и какую подачу данный насос развивает в данной трубопроводной сети – это; 2. номинальный режим. В. Работа насоса без значительного снижения к.п.д. – это; 3. кавитационный запас. 4. рабочий диапазон. | А2, Б1, В4 |
|  |  | 10. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. В каком документе приведены характеристики гидравлических машин, которые позволяют выбирать и менять режим работы машины 1. в техническом условии 2. в паспорте 3. в руководстве по эксплуатации 4. в руководящем документе | в паспорте |
| 2 | ПК-7: Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли | 11. Прочитайте текст и установите соответствие между определением и термином. Определение; Термин. А. Гидравлическая машина, в которой механическая энергия привода преобразуется в энергии потока жидкости – это; 1. насосная установка. Б. Насос, привод и устройство для передачи крутящего момента от привода насосу – это; 2. насосная станция. В. Насосный агрегат с подводящими и отводящими трубопроводами, трубопроводной арматурой и КИП – это; 3. насосный агрегат. 4. насос. | А4, Б3, В1 |
|  |  | 12. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунке 1 представлено схематическое изображение насосной установки с контрольно-измерительными приборами. Соотнесите наименование приборов с их условным обозначением: Рисунок 1 – Насосная установка Условное обозначение; Наименование. А.; 1. Датчик давления с дистанционной передачей данных. Б.; 2. Датчик температуры с дистанционной передачей данных. В.; 3. Прибор для контроля наличия защитного кожуха. 4. Аппаратура контроля относительной вибрации или осевого сдвига. 5. Манометр установленный по месту. | А2, Б5, В1 |
|  |  | 13. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Отдельная сборочная единица, содержащая вал с установленными на нем рабочим колесом(ами), защитными втулками и другими закрепленными на валу деталями – это? 1. привод 2. ротор 3. муфта | ротор |
|  |  | 14. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Высота, на которую насос может поднять 1 кг жидкости – это? 1. подача 2. напор 3. давление | напор |
|  |  | 15. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (цифрой). Номинальная подача насоса типа ЦНСН 180-300 составляет _____ м3/ч (ответ указать в виде числа) | 180 |
|  |  | 16. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите термины и определения: Термин; Определение. А. напор; 1. Отношение силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности. Б. к.п.д.; 2. Отношение давления на выходе из гидравлической машины к давлению на входе в нее. В. подача; 3. Количество вещества, перекачиваемое гидравлической машиной в единицу времени. 4. Высота, на которую гидравлическая машина поднимет один килограмм жидкости. 5. Отношение полезной мощности к потребляемой. | А4, Б5, В3 |
|  |  | 17. Прочитайте текст и укажите последовательность. В какой последовательности необходимо запустить центробежный насос? 1) проверить показания КИП 2) запустить насос 3) открыть задвижку на напорной линии 4) открыть задвижку на всасывающей линии | 4231 |
|  |  | 18. Прочитайте текст и укажите последовательность. Перед Вами на рисунке насосная установка в виде насоса типа ЦНС и агрегата на его основе со всасывающим и напорным трубопроводами и трубопроводной арматурой. В какой последовательности осуществляется соединение указанных элементов трубопроводами, начиная со всасывающей линии? Рисунок – Схема насосной установки 1) задвижка на всасывающем трубопроводе 2) задвижка на напорном трубопроводе 3) насосный агрегат 4) фильтр 5) обратный клапан | 14352 |
|  |  | 19. Прочитайте текст и укажите последовательность. Перед нами насосная установка, есть манометры, показывающие давление на входе в насос pвх и выходе из насоса pвх. У нас в распоряжении есть паспорт на насосный агрегат, где приведена (Q-H) – характеристика насоса и приведено значение потребляемой мощности. Требуется вычислить рабочие параметры насосной установки. В какой последовательности необходимо выполнить вычисления? 1) вычислить к.п.д. насосной установки 2) по (Q-H) – характеристике насоса определить подачу 3) по разнице давлений вычислить напор 4) вычислить полезную мощность насоса | 3241 |
|  |  | 20. Прочитайте текст и установите соответствие. На рисунке 1 представлено схематическое изображение насосного агрегата на основе центробежного насоса. Соотнесите позиции на рисунке с названиями элементов конструкции: Рисунок 1 – Насосный агрегат на основе центробежного насоса Название элемента; Позиция на рисунке. А. Напорный патрубок; 1. Б. Устройство для передачи крутящего момента от привода насосу; 2. В. Насос; 3. Г. Всасывающий патрубок; 4. 5. 6. | А4, Б2, В3, Г5 |